# Программа UalTester

( Консольная)

# Параметры командной строки

## Обязательные параметры командной строки:

| -cfgip1=IP:port1 | Основной IP адрес для соединения с приложением ConfigService (если порт не задан - по умолчанию порт 13312) |
| --- | --- |
| -cfgip2=IP:port2 | Резервный IP адрес для соединения с приложением ConfigService (если порт не задан - по умолчанию порт 13312) |
| -id=equipmentID | Идентификатор программного обеспечения “UalTester” в базе |
| -f=testFileName | Имя файла тестов после ключа -f также может идти список имен файлов тестов - Если параметры беруться из командной строки, тогда разделителем имен файлов считать запятую. Для примера: -f=testFileName1,testFileName2,... testFileNameN. - Если параметры берем из файла (при использовании опционального ключа -b) тогда разделителем имен файлов считать запятую, пробел или перевод строки Для примера: -f= testFileName1 testFileName2 ... testFileNameN |

## Опциональные параметры командной строки:

| -h | Выводить справку по всем ключам командной строки, см. рисунок 1, приложения Б |
| --- | --- |
| -errignore=yes | НЕ прерывать выполнение тестов если какой-то тест окончен с наличием ошибок. Если ключ -errignore не задан - программа будет остановлена после первого ошибочного теста. Параметр может принимать значение: “yes” и “no”. |
| -test=TestID | Выполнение одного теста c идентификатором TestID из всего списка тестов |
| -from=TestID | TestID - выполнение тестов будет начинаться с теста у которого идентификатор TestID |
| -trace=yes | Полный построковый отчет выполнения тестов. Если ключ -trace не задан - программа будет выводить краткий отчет. Параметр может принимать значение: “yes” и “no” |
| -report=reportFileName | Запись отчета о результатах выполнения теста в файл reportFileName. Если ключ -report не задан - программа не будет создавать файл отчета. |
| -lm=presetName | Запускать тесты совместимые только с указанным пресетом LM, который обозначен как presetName |
| -b=cmdOptions | Параметры командной строки берутся из файла, см. рисунок 2, приложения Б |
| -psip=IP:port | IP адрес для соединения с приложением PacketSource (если порт не задан - по умолчанию порт 13333) см. рисунок 5, приложения Б |

## Пример командной строки:

-cfgip1=192.168.14.77:13312 -cfgip2=127.0.0.1 -id=UAL_R01_WS00_UALTESTER -f=D:\Temp\tests.txt -report=reportFileName.txt -trace=yes -errignore=yes

# Алгоритм выполнения программы

- Считываем параметры командной строки и проверяем их на корректность. Если параметры командной строки заданы некорректно останавливаем выполнение программы (с кодом завершения равным -1).Если параметры командной строки заданы правильно, продолжаем выполнение программы.

- Подключаемся к ConfigService используя ключи -cfgip1, -cfgip2 и загружаем файлы конфигурации используя (из ключа -id) идентификатор программного обеспечения “UalTester” из ключа -id.(пресет программного обеспечения “UalTester” должен находится в базе)

- Считываем файл теста testFileName из ключа -f и сразу проверяет его синтаксис команд. Если найдены ошибки синтаксиса выводим их, и останавливаем выполнение программы (с кодом завершения равным -1). Если ошибок синтаксиса не выявлено, продолжаем выполнение программы.

- Подключаемся к TuningService (для управления состоянием сигналов) и AppDataService (для получения текущего состояния  сигналов). Схема прохождения команд приведена на рисунке 4, приложение Б. Параметры подключения к TuningService и AppDataService считываем из загруженных файлов конфигурации полученных от ConfigService.

- Выполняем тесты.

- Если какой-либо из тестов был завершен с ошибками, тогда код завершения программы будет содержать количество ошибок.

- Если все тесты были завершены без ошибок, тогда код завершения программы будет равен 0.

# Формат файла автоматических тестов UAL

## Общий синтаксис

Файл тестов имеет расширение *.ualt (UAL tests)

Все идентификаторы и ключевые слова case sensitive.

Каждая строка файла может быть:

- Комментарий

- Команда [Комментарий]

- Пустая строка

В одной строке может быть только одна команда.

## Комментарии

Формат комментариев  аналогичен языку C.

Допустим однострочный комментарий в виде двойной косой черты - “//”

## Идентификаторы

В идентификаторах допустимы буквы A-Z, a-z, цифры 0-9, и символ подчеркивания.

Идентификатор должен начинаться с буквы или подчеркивания.

Идентификатор сигнала должен начинаться с символа #

## Числовые значения

Могут быть int или float (значения с десятичной точкой).

- Целые int значения также могут быть в шестнадцатеричном формате (начинаются с 0x).

- Целые int могут присваиваться целым int константам, переменным, дискретным сигналам и аналоговым int сигналам.

- Float могу присваиваться float константам, переменным и аналоговым float сигналам.

# Ключевые слова

Команды:

- test

- endtest

- schema

- compatible

- const

- var

- set

- check

- delay

Типы данных:

- int

- float

## test

Описание теста.

test TestID, Description

TestID - идентификатор теста

Description - строка, название (описание) теста

## endtest

Ключевое слово завершающее тест

## schema

Информационное поле. Указание схемы с логикой теста

schema schemaID

schemaID - идентификатор схемы

## compatible

Перечень пресетов LM, для которых нужно выполнять данный тест

compatible lmPreset1 [, lmPreset2 …]

lmPreset1 (lmPreset1) - наименование пресета

## const

Объявление одной или нескольких констант. Значение константы не может быть переопределено. Все вхождения идентификатора константы заменяются соответствующим значением. Формат:

const type Const1=Value1 [, Const2=Value2 ...]

type - тип int или float

Const1 (Const2 ...) - идентификатор константы

Value1 (Value2) - значение типа int или float

## var

Объявление одной или нескольких переменных. Значение переменной может быть переопределено. Все вхождения идентификатора переменной заменяются текущим значением переменной. Формат:

var type Var1=Value1 [, Var2=Value2 ...]

type - тип int или float

Var1 (Var2 ...) - идентификатор переменной

Value1 (Value2) - значение типа  int или float

## set

Установка значения одного сигнала. После отправки TuningSevice команды на изменение значений сигналов нужно дождаться, чтобы ВСЕ сигналы установились в нужное значение, а затем продолжить выполнение теста. Если в течение 3 секунд сигналы не приняли нужное значение - выдавать ошибку.

set #Signal=Value

#Signal - идентификатор сигнала (AppSignalID).

- Проверить, что данный сигнал является сигналом  тюнинга (если в командной строке не используется ключ -psip).

Value - новое значение сигнала:

- Для дискретных сигналов значение может быть: 0 или 1, иначе - ошибка.

- Для аналоговых целочисленных int - только целое int значение, иначе ошибка.

- Для аналоговых float - целое int или float значение.

- Возможно использование констант и переменных того же типа int или float что и тип сигнала.

## check

Проверка значения одного сигнала, а также проверка состояния флагов сигнала.

Выдавать ошибку если:

- на момент проверки значение сигнала не соответствует указанным;

- на момент проверки сигнал невалиден;

- на момент проверки значение состояния флагов сигнала не соответствует указанным.

check #Signal[:Flag]==Value

#Signal - идентификатор сигнала (AppSignalID).

Value - требуемое значение сигнала.

- Для проверки состояния дискретных сигналов значение может быть: 0 или 1, иначе - ошибка.

- Для проверки состояния аналоговых целочисленных сигналов - только целое int значение, иначе ошибка.

- Для проверки состояния аналоговых сигналов типа с плавающей запятой - целое int или float значение.

- Возможно использование констант или переменных того же типа int или float что и тип проверяемого сигнала.

- Для проверки состояния флагов сигнала, значение может быть: 0 или 1, иначе - ошибка

Flag - наименование флага, может быть:

- Validity

- StateAvailable

- Simulated

- Blocked

- Mismatch

- AboveHighLimit

- BelowLowLimit

## delay

Задержка выполнения теста на указанное число миллисекунд. Формат:

delay Value

Value - значение задержки в миллисекундах.

- Любое числовое значение int или float.

- Значение float округляется до int.

- Может быть константа, переменная или значение сигнала.

## runsource

Запустить источник имитирующий работу модуля LM и отправляющий RUP-пакеты от приложения PacketSource или PacketSourceConsole для приложения AppliactionDataService, см. рисунок 5, приложения Б

runsource SourceEquipmentID

SourceEquipmentID - идентификатор источника (EquipmentID of DataSource).

## stopsource

Остановить источник имитирующий работу модуля LM и отправляющий RUP-пакеты от приложения PacketSource или PacketSourceConsole для приложения AppliactionDataService, см. рисунок 5, приложения Б

stopsource SourceEquipmentID

SourceEquipmentID - идентификатор источника (EquipmentID of DataSource).

## exitps

Завершить приложение PacketSourceConsole

# Код завершения программы

После выполнения программы UalTester в командной строке можно проанализировать код завершения программы. Допустимые коды завершения программы приведены в таблице 1.

Таблица 1 - коды завершения программы

| Код завершения | Описание |
| --- | --- |
| -1 | Параметры командной строки заданы неверно или синтаксис файлов теста содержит ошибки |
| 0 | Все тесты были завершены без ошибок |
| > 0 (значение больше 0) | При прохождении тестов были найдены ошибки. Код завершения программы будет равен количеству найденных ошибок во время прохождения тестов. |

Для того чтобы просмотреть код завершения программы, в командной строке необходимо ввести соответствующую команду. Команды для просмотра кода завершения программы приведены в таблице 2.

Таблица 2 - команды для просмотра коды завершения программы

| Операционная система | Команда |
| --- | --- |
| Windows | echo %errorlevel% |
| Linux | echo $? |

Пример простора кода завершения программы приведен на рисунке 3 приложения Б

# Приложение А

## Пример кода теста

test AFB_2AND01, 2AND function test

schema AFB_AND

compatible MODULE_LM1SF00

set #TUN_DSCR1 = 0, #TUN_DSCR2 = 0

check #2AND_OUT == 0

set #TUN_DSCR1 = 1, #TUN_DSCR2 = 0

check #2AND_OUT == 0

set #TUN_DSCR1 = 0, #TUN_DSCR2 = 1

check #2AND_OUT == 0

set #TUN_DSCR1 = 1, #TUN_DSCR2 = 1

check #2AND_OUT == 1

endtest

# Приложение Б

(схемы и скриншоты)

## Параметры командной строки

рисунок 1

## Пример параметров командной строки в файле, при использовании ключа -b

рисунок 2

## Простор кода завершения программы

рисунок 3

## Схема тестирования с выполнением логики

(требуется LM )

https://docs.google.com/drawings/d/1hVnUscYjDABNZXlQ55rJws_L0lPvYmACtpgH99HdKDw/edit

Рисунок 4

## Схема тестирования без выполнением логики

(LM не требуется)

https://docs.google.com/drawings/d/1hVnUscYjDABNZXlQ55rJws_L0lPvYmACtpgH99HdKDw/edit

Рисунок 5